附件一：

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面 一般抹灰 | 1、铲除脱皮墙面包含但不限于：粉刷层、涂料及其饰面层，含垃圾清运等相关费用 2、新做要求采用砂浆粉刷修补找平、批腻子、刷内墙涂料，颜色（选样） 3、涉及须增设防水的部位采用水泥基防水2道并增设一道丙纶布等（部位由现场工程师确定，不得以表述不详为由不予实施） 4、自行勘察现场，确保后期满足使用要求且不再出现因渗水导致的相关问题 | m2 | 5950 |
| 2 | 渗水维修 | 1、包括漏水管接口、消防管接口等排查及更换 2、墙地面更换地砖部位须增设防水采用水泥基防水2道并增设一道丙纶布，包含砂浆找平层及粘结层； 3、自行勘察现场，以房间为单位包干，确保后期满足使用要求且不再出现因渗水导致的相关问题 | 12 | 2600 |